по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

единый адрес для всех регионов: ars@nt-rt.ru

Карта заказа расходомера РСМ-05.05

Карта заказа №__________

Заказчик:	   _________________________________________________________________________________________

(наименование предприятия, адрес, телефон)

_________________________________________________________________________________________

| Отличительные особенности (вариант по умолчанию подчеркнут): |
| --- |
| Тип датчика расхода (ПРП/ ПРПМ) _________ |
| Диаметр условного прохода: ПРП (25; 32; 50; 80; 100; 150) ПРПМ(15; 25; 32; 50; 80) | _______ мм |
| Комплектация монтажными частями (да/нет) _________ нерж. сталь (да/нет) _________ только для ПРП |
| Комплектация прямолинейными участками (да/нет) _________ |
| Последовательный интерфейс RS-232C (да/нет) _________ |
| Напряжение питания (36В/230В) _________ |
| Вес импульса (см. приложение)1 _________ |
| Дополнительные функциональные возможности (см. приложение)2 (да/нет) _________ |
| Пределы относительной погрешности измерений в диапазоне расходов от 0,04Gmax до Gmax (0,5/1,0 %) _________ |

Количество приборов ________ шт.

Примечания:

Должность, Ф.И.О. и моб. тел. заказчика__________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Подпись ________________

ПРИЛОЖЕНИЕ

1) Весовой коэффициент (л/имп.) устанавливается на предприятии-изготовителе по заказу потребителя в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Весовые коэффициенты; К, л/имп | Dу=15 | Dу=25 | Dу=32 | Dу=40 | Dу=50 | Dу=80 | Dу=100 | Dу=150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кmin | 0,25 | 0,5 | 1 | 2,5 | 2,5 | 5 | 10 | 20 |
| Кзав.уст. | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
| Кmax | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 |
| Примечания: Кmin – минимальный весовой коэффициент Кmax – максимальный весовой коэффициент Кзав.уст. – весовые коэффициенты, устанавливаемые на предприятии-изготовителе, если иное не указано в заказе. |

2) По заказу расходомер изготавливается в исполнении с дополнительными функциональными возможностями. При этом расходомер дополнительно обеспечивает:

измерение:

- текущего времени [ч:мин].

вычисление, накопление с нарастающим итогом и регистрацию в архиве:

- V+ объема [м3] жидкости, протекшей за каждый час (сутки) при прямом движении;

- V- объема [м3] жидкости, протекшей за каждый час (сутки) при обратном (реверсивном) движении;

- Времени наработки (время работы прибора без НС и ТН): Тнар [ч:мин];

- Время работы при Gизм<Gmin: Tmin [ч:мин];

- Время работы при Gизм>Gmax: Tmax[ ч:мин];

- Время работы при ТН: Tтех.н [ч:мин];

- Время работы при НС и ТН: Тнер (Тнер = Tmax + Tmin + Tтех.н) [ч:мин];

- Кодов возникающих событий: Выкл. – выключение прибора из сети;

G – расход меньше минимального; G – расход больше максимального; Рев. – реверс; Евозб. – неисправность цепи возбуждения; ЕАЦП – неисправность АЦП; Наст. – было изменение настроек; Оч. – очистка архива;  Сбр. – сброс интеграторов.

Глубина архива регистрируемых параметров:

- часовых данных – 1080 (45 суток);

- суточных данных – 366 (12 месяцев).

Глубина архива событий – 2000 записей.

Архив данных и архив событий можно считать для просмотра на ПК по интерфейсу RS-485 или RS-232C при помощи программы верхнего уровня (StatRSM) для Windows 95/98/Me/2000/XP.

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

единый адрес для всех регионов: ars@nt-rt.ru